## 保定设备级
附件2
高阳县2026年第四季度220千伏变电站可开放容量及供电范围一览表
单位：兆瓦
序号 | 县域 | 乡镇/街道 | 所带村/街道 | 供电220千伏变电站 | 该县域供电220千伏主变名称 | 考虑在途项目后可开放容量（MW） | 评估等级 | 备注 | 主变ID
1 | 高阳县 | 晋庄镇、邢南镇、蒲口镇、锦华街道 | 晋庄镇(杨家佐村、佐家庄村、板桥村、北晋庄村、宋家桥村、三岔口村、南晋庄村、南板村、田家庄村、苇元屯村、张博士庄村、南尖窝村、西河村、阮庄村、野王村、徐果庄村、西河屯村、雷家庄村、尚家柳村、东河村、北尖窝村、耿庄村、解家庄村、西杨庄村)、邢南镇(邢家南村、留祥佐村、于留佐村、西河庄村、六合庄村、六合屯村、南堤口村、北堤口村、辛留佐村、季朗村、斗洼村、赵官佐村、南于八村、北于八村、南路台村、北路台村、路台营村)、蒲口镇(南蒲口村、北蔡口村、前柳滩村、后柳滩村、西柳滩村、恒道村、赵庄村、吴庄村、陶口店村、西陶口村、北蒲口村、南马村、赵口村、北陶口村、邢果庄村、)、锦华街道(东王草庄社区、南沙窝社区、史家佐、西田果庄、西王草庄、北沙窝社区、现代城社区)。 | 高阳220千伏站 | 220kV高阳站#2主变 | 3.47 | 绿色 | - | 131113000000002756
[5 empty] | 220kV高阳站#1主变 | 3.47 | 绿色 | - | 131113000000002822
|  | 庞佐镇、庞口镇、小王果庄镇、蒲口镇、西演镇、锦华街道 | 庞佐镇(庞家佐、都曹口、辛丰庄、丘家佐、北团丁、张家连城、刘家连城、北连城、河西村、南归还、南梁家庄、贾家务、北归还、大兴庄、西归还、庄头、湘连口、东团丁、西团丁)、庞口镇(高家庄、贺家庄、殷家庄、李家庄、北坎苇、南坎苇、刘家庄、白家庄、陈家庄、东杨庄、南庞口、西庞口、北庞口、石家庄、皇辛庄、旧城村、西王庄、姜齐庄、安家庄、连家庄、西柳村、新柳村)、小王果庄镇(小王果庄村、李果庄村、东何家庄村、魏家庄村、阎家坊子村、西留果庄村、付家营村、博士庄村、于堤村、王福村、长果庄村、东留果庄村、新立庄村)、蒲口镇(南蔡口村)、西演镇(辛桥村、布里村、崔家庄村、北梁家庄、赵堡辛庄、东赵堡、魏家佐、南赵堡、赵堡店、周家辛庄、延福屯、延福、南圈头)、锦华街道(北圈头社区、东田果庄社区、隆合庄、骆家屯、岳家佐、东关社区、南关社区、南街社区、代家庄社区、西庄村、杨家屯社区、赵通、北关社区、北街社区、东街社区、西关社区、西街社区)。 | 王庄220千伏站 | 220kV王庄站#1主变 | 3.47 | 绿色 | - | 131113060000000739
[5 empty] | 220kV王庄站#2主变 | 3.47 | 绿色 | - | 131113060000000740
|  | 西演镇、庞口镇 | 西演镇(西演村、杨家务村、马果庄村、苏果庄村、团丁庄村、小团丁村、八果庄村、利家口村、东绪口村、南辛庄村、北辛庄村、田家佐村、任家佐村、)、庞口镇(边渡口、北柳庄、边家务、小冯村)。 | 界河220千伏站 | 220kV界河站#2主变 | 3.47 | 绿色 | - | 131113060000018241
[5 empty] | 220kV界河站#1主变 | 3.47 | 绿色 | - | 131113060000018240
1.因暂无渠道获取准确的已备案分布式电源项目数据，暂不开展可开放备案容量测算，评估等级按照考虑在途项目后县域可开放容量评估。 2.考虑在途项目后可开放容量，指评估时刻（本季度为2026年10月1日）除已并网及已受理但尚未并网的分布式电源外，电力系统可新增受理的分布式电源装机规模。 3.110千伏及以下主配变可开放容量请至所在辖区供电所或营业厅咨询。 4.可开放容量约束遵循下级服从上级的原则，本县所有220千伏主变供电区域新增的分布式电源并网容量总和不应超过本县考虑在途项目后的县域可开放容量。