## 电话
高阳县第一批信访举报问题查处情况一览表
（第一批 2025年6月26日）
序号 | 举报 编号 | 行政 区域 | 举报详细地址 | 问题基本情况 | 受理方式（来信/来电） | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 办理结果 | 问责情况 | 备注
1 | SD3D5PD1ZHB000002 | 易县 | 易县七里亭村西（112过道附近 | 村西侧邻居家菜地粪便浇地，产生异味 | 电话 | 大气 | 2025年6月26日，接到河北省第一生态环境保护督察组交办编号SD3D5PD1ZHB000002信访举报案件后，易县高度重视，分管县领导立即组织县农业农村局、易州镇相关负责同志到现场进行了核实。通过现场询问村民，是因为种植白菜时，使用粪便作地肥，施肥过程中产生了一些异味，但随后已经对施肥区域进行了翻耕、浇灌，消除了异味。现场核查时已无异味。 | 部分属实 | 蔬菜种植农户已经对施肥区域进行了翻耕、浇灌，消除了异味。积极引导蔬菜种植户在施用农肥后对施肥区域及时翻耕、浇灌，控制异味散发。 | 已办结
2 | SD3D5PD1ZHB000003 | 涿州市 | 百尺竿镇石桥村 | 村北修河道垫建筑垃圾，污染环境，生活垃圾 | 电话 | 固废 | 接到交办问题后，涿州市高度重视，分管市领导立即组织市水利局进行核查，经核查，该举报不属实。经查，村民举报的建筑垃圾所在位置为小清河二标段施工河道施工临时便道处。施工单位在施工期间未将此便道用围栏封闭，疏于管控导致有人乱倒建筑垃圾，施工过程中并未使用建筑垃圾垫河道。另外，施工便道因土质松软，为便于车辆出入，使用符合规范的碎砖石铺填硬化，与现场发现的建筑垃圾不同。另外该河段工程建设内容为扩挖河道，边坡修整，不存在土方不足使用建筑垃圾的可能性与必要性。 | 不属实 |  | 已办结
3 | SD3D5PD1ZHB000004 | 易县 | 西陵镇太和庄村 | 村中间有养猪场，产生异味，恶臭 | 电话 | 大气 | 2025年6月26日，接到河北省第一生态环境保护督察组交办编号SD3D5PD1ZHB000002信访举报案件后，易县高度重视，分管县领导立即组织县农业农村局、西陵镇相关负责同志到现场进行了核实。该养殖户存栏生猪13头，院内建有粪污沉淀池。产生异味的原因是自身行动不便，产生的粪污未能及时清理。 | 基本属实 | 一是西陵镇安排专人帮助宋文友清理了猪圈外的粪污并进行覆土处理，同时对猪圈周边进行了消毒和除臭，异味问题已得到解决。二是西陵镇、县农业农村局对养殖户宋文友进行了批评教育，要求其对养殖产生的粪污日产日清，定期喷洒消毒剂和除臭剂，确保养殖过程中不再出现此类问题。 | 已办结
4 | SD3D5PD1ZHB000005 | 清苑区 | 清苑区魏村镇魏村南街 | 河北科豪有机化肥厂露天晾晒粪便 | 电话 | 大气 | 河北科豪生物科技有限公司该企业环保手续齐全。厂区东侧为乡村路，隔路为居民，南侧为云天床垫厂，西侧隔路为农田，北侧为闲置厂房。对该企业进行现场检查时，该企业处于停产状态，厂区内无粪便，院内堆放的为腐殖酸，约500吨左右，已进行苫盖，堆放地面已硬化。该企业主要产品为生物有机肥，生产过程中所需原料不涉及粪便，生产原料无异味。 | 是 | 一、对厂区内堆放的腐殖酸进行转运到原料车间内。二、转运过程中放置雾炮进行抑尘，防止产生粉尘。三、转运结束后对地面进行清理冲洗。 | 已办结
5 | SD3D5PD1Z202506250006 | 莲池区 | 莲池区南大园乡锦绣城三期底商门脸 | 南大园乡锦绣城三期底商门脸未交工，有大量建筑垃圾及扬尘 | 电话 | 固废 | 经核查，锦绣城三期项目位于莲池南大街与太行路交叉口东南角，由河北大桥房地产开发集团有限公司建设。该区域为市政规划路，目前尚未启动修建，形成闲置空地。锦绣城三期物业虽然在西门口设置了建筑垃圾回收箱，但是部分居民在装修期间为图方便，将装修垃圾倾倒在此区域。底商北侧有建筑垃圾，存在扬尘隐患，该举报内容属实。 | 是 | 一是清运建筑垃圾。二是物业加强日常监管。 | 已办结
6 | SD3D5PD1ZHB000007 | 蠡县 | 信宇便利店门口（公安小区西侧） | 每天下午六点半至凌晨三点露天烧烤 | 电话 | 大气 | 举报人反映的地点为一露天烧烤摊点，配备1辆移动式烧烤车（燃料为木炭），烧烤设备油烟收集治理设施运行不正常，烧烤烟气未经有效处理排放 | 是 | 2025年6月27日，分管副县长李朋朋带队，组织县城市管理综合行政执法局执法人员到举报点位开展现场核查，要求企业立即进行整改，由县城市管理综合执法局依法依规整治到位。 | 已办结
7 | SD3D5PD1Z202506250008 | 莲池区 | 天威中路永华南大街动物园 | 动物园里每天下午2点至凌晨动物粪便产生恶臭 | 电话 | 大气 | 经对动物园动物圈舍全方位排查，异味来源于食草动物圈舍及动物粪便集中存放点，该举报内容情况属实。 | 是 | 一是加强保洁频次。二是规范消杀程序。三是定期抽查。 | 已办结
8 | SD3D5PD1Z202506250009 | 满城区 | 满城镇李堡村村西侧原废弃圆砖厂 | 厂内维修挖掘机地面未硬化有大量废弃机油流入土地并伴有大量扬尘 | 电话 | 其他 | 6月26日经满城区生态分局及属地乡镇满城镇核查，该地块为原李堡村集体砖厂，2015年根据国家和省、市取缔粘土砖厂相关政策规定，李堡村集体砖厂关闭闲置至今。该厂南侧有一条硬化道路。因李堡村从事挖掘机工作的人员较多，由于经营形势下行，村内6户村民将挖掘机放置于该处（部分为淘汰的，部分为可以使用的）。6月27日，副区长吕振现场盯办问题整改。 | 部分属实 | 针对年久失修的挖掘机泄露的少量机油，以及可以使用的挖掘机在日常维护中机油遗撒问题，区生态环境分局、满城镇对车主进行了法律法规宣传教育，讲清法律责任和后果，责令按规范设立危废间，对沾有机油的废抹布、油桶及土壤进行收集，暂存于危废间，定期交由有资质危废处置公司处理，做好台账记录；配备洒水车持续进行洒水抑尘；对裸露地面全部用防尘网苫盖。 | 已办结 | 对李堡村相关责任人进行批评教育
9 | SD3D5PD1ZHB000010 | 徐水区 | 东釜山乡西峪村村南侧 | 每天全天村南侧山地进行非法开采并伴有大量扬尘 | 电话 | 生态 | 经核查，该项目为徐水区农业农村局的脱贫项目，经徐水区发展和改革局核准批复（徐水发改〔2024〕121号），项目名称为保定市徐水区巩固扩展脱贫攻坚成果肉鸡养殖产业项目，建设单位为保定市徐水区农业农村局，投资1758.43万元，总占地40000.2平方米（约60亩）。2024年8月1日，东釜山乡政府批准设施农业用地备案手续（东釜山设农字﹝2024﹞第001号），批准面积79.686亩。2025年5月中旬进场施工平整土地，因项目建设规划需动土破石，机械车辆施工所破碎石料均为项目自用，不存在非法开采现象。 | 不属实 |  | 已办结
10 | SD3D5PD1ZHB000011 | 徐水区 | 半毙店村荆塘铺交界处 | 韦氏奶牛基地与609体育中间河道有污水 | 电话 | 水 | 经徐水区水利局核查，一是该点位位于保定市徐水区留村镇半壁店村西北位置，根据河湖名录及河湖划界的通告，该沟渠不在河湖名录范围内，属于排水沟渠；二是保定市生态环境局徐水区分局通过核查，该河道为漕河排水渠。该渠东侧为村道隔道为农田，南侧为保定市韦氏农牧有限责任公司，西侧为107国道，北侧为徐水区609体育拓展中心。经排查，保定市韦氏农牧有限责任公司养殖废水经干湿分离、三级沉淀处理后拉至承包的2000亩农田进行施肥，现场核查期间未发现外排迹象；徐水区609体育拓展中心为商业，经营期间废水经自有的污水处理站处理后，运至徐水区污水处理厂进行处理，现场核查期间未发现外排迹象。我区近期进入雨季，因此排水渠渠内存水为雨水，由于目前处于夏季高温天气，渠内浮萍加速生长以及排水渠两侧树木长期落叶、秸秆、树枝、垃圾堆积腐化，导致排水渠水质恶化。该举报问题不属实部分为不是污水，而是雨水在自然影响下转变的腐化水。 | 部分属实 | 徐水区留村镇政府正在对渠堤两侧垃圾及水面浮萍进行清理，待排水渠两侧垃圾及渠内落叶、树枝等杂物清理完毕后，对排水渠内存水进行治理，预计7月15前完成清理工作。 | 正在办理
11 | SD3D5PD1ZHB000012 | 竞秀区 | 七一西路彩虹城二期工地 | 内部食堂油烟严重，工地扬尘严重 | 电话 | 大气 | 经核查，彩虹城二期项目内设有三个职工食堂，其中一个职工食堂因使用净化一体集烟罩和高空净化器，存在油烟净化率低的问题；施工现场存在硬化道路有积尘，部分裸土未覆盖问题。 | 是 | 6月27日，竞秀区副区长孔震带领区执法局、区住建局工作人员到七一西路彩虹城二期工地盯办问题整改。内部食堂油烟问题：对食堂负责人进行了约谈，要求严格按照《中华人民共和国大气污染防治法》和《河北省餐饮业大气污染物排放标准》，更换低空高效净化器，同时做好设备运维。工地扬尘问题：要求项目方严格落实《河北省扬尘污染防治办法》，并指导施工方做好项目内抑尘工作。 | 已办结
12 | SD3D5PD1ZHB000013 | 博野县 | 博野镇杜各庄村杜各庄小区、杜各庄村小学街 | 小区门口有生活垃圾、小学街有垃圾 | 电话 | 固废 | 一、信访案件基本情况 案件反应垃圾点是杜各庄小区设立的垃圾临时收集点，属于个人的地方，而且四周设有围挡，环卫车辆无法进入收集。小学街堆放垃圾是周边村民拆房产生的建筑垃圾，“小学街”，实名为小斜街。 二、办理工作开展情况 收到河北省第一生态环境保护督察组转办的第一批信访案件后，博野县住建局相关责任人经过与该小区负责人沟通协商，环卫公司配合已将生活垃圾全部运往蠡县中节能进行无害化处理，清理生活垃圾7方。小斜街建筑垃圾由生态办与住建局指导镇、村进行清理，清理建筑垃圾40方，运往杜各庄村建筑垃圾处理场进行资源化利用。 三、办理结果 经过与该小区负责人协商，再产生的生活垃圾全部装入垃圾桶，由环卫公司负责清运，确保类似事件不再出现。建议镇、村设立建筑垃圾收集点，再由镇、村及时清运。 | 是 | 住建局相关责任人经过与该小区负责人沟通协商，环卫公司配合已将生活垃圾全部运往蠡县中节能进行无害化处理。清理生活垃圾7方。小斜街建筑垃圾由生态办与住建局指导镇、村进行清理，清理建筑垃圾40方，运往杜各庄村建筑垃圾处理场进行资源化利用。 | 已办结
13 | SD3D5PD1ZHB000014 | 曲阳县 | 郎家庄乡 | 乡里有卖散煤商贩，烧煤造成环境污染 | 电话 | 其他 | 经调查，未发现有买卖散煤的商贩 | 否 | 一是6月27日，县市场监督管理局联合郎家庄乡政府执法队对往年散煤销售摊点进行“回头看”，查看是否存在散煤存放现象。二是6月28日，对往年有过散煤销售记录的，且在家人员进行笔录问询，了解并告诫私自销售散煤的危害。 | 已办结
14 | SD3D5PD1ZHB000015 | 竞秀区 | 先锋街道向阳美域小区 | 草坪改成垃圾站，有蚊虫异味老鼠 | 电话 | 固废 | 经核查，投诉人反映问题点位为向阳美域物业设置的临时建筑垃圾存放点，存放点内存有少量建筑垃圾。 | 是 | 6月27日，副区长孔震带领办事处工作人员到向阳美域小区盯办问题整改，对物业负责人进行了约谈，要求物业调配人员、车辆对存放的建筑垃圾进行清运，加强管理，及时清理建筑垃圾，定期进行消杀，消除环境污染隐患。 | 已办结
15 | SD3D5PD1ZHB000016 | 徐水区 | 安肃镇任里村村东南角 | 污水管网，水乱流 | 电话 | 水 | 经查,该处管网是2020年保定市徐水区生活污水管网及综合治理项目，造成该管网出现水乱流现象原因为，一是随着管道使用时间的增长，内部出现老化和破损等问题，导致管道的流通能力下降发生堵塞；二是管道内壁滋生藻类、细菌等微生物和污垢沉淀物附着在里面形成生物膜，随着生物膜的不断增厚，会缩小管道的过水断面，导致堵塞；三是管道设计坡度和管径较小，水流速度较慢，杂物容易沉积造成堵塞出现水乱流现象。 | 属实 | 安肃镇政府已联系施工单位对该污水管网进行修缮和治理，预计于7月20日前整治完成。 | 正在办理
16 | SD3D5PD1ZHB000017 | 涿州市 | 松高路 | 污水处理厂产生异味 | 电话 | 水 | 接到交办问题后，涿州市高度重视，分管副市长组织生态环境分局进行现场核查。经查，该公司异味来源为粗格栅、细格栅、污泥浓缩池、污泥脱水间等产生的废气，主要为氨气和硫化氢。现场核查细格栅、污泥浓缩池、污泥脱水间等均已采取密闭措施，废气经负压收集后引至1套生物滤池处理并由1根15m高排气筒排放，生物滤池处理设施运行正常。2025年5月23日，涿州中设水处理有限公司（松林店污水处理厂）委托保定市民科环境检测有限公司对废气、废水、噪声排放情况进行检测，检测结果显示：氨气排放浓度：0.97mg/m³,排放速率：5.87x10⁻3kg/h；硫化氢排放浓度：0.113mg/m³，排放速率：7.39x10⁻4kg/h；臭气浓度：1122；以上均低于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2二级标准。2025年3月13日涿州中设水处理有限公司（松林店污水处理厂）委托保定市民科环境检测有限公司对无组织废气排放情况进行检测,检测结果显示：氨气厂界下风向监测点检测浓度为：0.043mg/m³、0.050mg/m³、0.052mg/m³；硫化氢厂界下风向监测点检测浓度未检出；臭气厂界下风向监测点检测浓度为：15、15、15。以上检测结果均低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4厂界废气排放最高允许浓度二级标准,且现场核查中未发现明显异味。 | 不属实 |  | 已办结
17 | SD3D5PD1ZHB000018 | 涿州市 | 高官庄镇三合屯村 | 村口三百米大坑存在垃圾及污水排放 | 电话 | 固废 | 接到交办问题后，涿州市高度重视，6月26日，由包联乡镇市领导与高官庄镇政府，第一时间对此问题进行现场核查，经核查，该举报属实。经查，该坑塘为村内雨水排放区，由于长期雨水积存，水体颜色发黑，坑周边存有枯树枝，无生活垃圾，无异味，现场有雨水排放口，未发现其它排污口。高官庄镇立即安排清洁队伍对该处坑塘进行雨水抽排及周边环境清理。目前，积存雨水已清理完毕，共清除枯树枝树叶约2吨，抽排雨水约100立方米。由于坑塘较深，长期积水产生大量淤泥，淤泥松软，车辆无法进行作业，需待晾干后再进行彻底清理。 | 属实 | 立即对该处坑塘进行雨水抽排及周边环境清理。 | 已办结
18 | SD3D5PD1ZHB000019 | 涿州市 | 火炬南街5号 | 紫悦华庭小区一期建筑垃圾装运产生扬尘 | 电话 | 大气 | 接到交办问题后，涿州市高度重视，包联副市长立即组织属地辖区进行核查。经清凉寺街道办事处工作人员到紫悦华庭小区一期进行实地核查，反映人反映的情况属实，该情况为小区新入住居民装修产生的建筑垃圾，物业公司转运过程中产生扬尘。 | 属实 | 已现场要求物业公司在转运过程中严格落实湿法作业，并每日定期对装修建筑垃圾进行洒水降尘。 | 已办结
19 | SD3D5PD1ZHB000020 | 唐县 | 仁厚镇麻黄头村村西 | 康**的养殖场产生异味 | 电话 | 大气 | 康**在自家住房旁从事养羊，2013年开始散养几十只，后来规模逐渐扩大，近两年将养殖规模扩至400只左右。根据《三区划定方案》要求，该养殖户没有在禁养区内。因养殖区域与邻居离得较近，产生的异味影响周边居民日常生活。 | 是 | 协助养殖户寻找合适养殖场地，并协调运输车辆，于7月2日前将400只羊全部迁移完毕。并对原养殖区域的粪便进行全面清理，使用消毒剂对场地进行多轮消杀。 | 已办结
20 | SD3D5PD1ZHB000021 | 高阳县 | 邢南镇季郎村 | 河北行云纺织有限公司后身养鱼池内倾倒垃圾 | 电话 | 固废 | 因2024年雨水冲刷致使河北行云纺织有限公司部分围墙坍塌到坑内所致，现已清理完毕。 | 是 | 对坑内建筑垃圾进行清理，并加强监管，防止垃圾乱倒。 | 已办结
21 | SD3D5PD1ZHB000022 | 高碑店市 | 梁家营镇史家镇村 | 村西北侧垃圾池产生恶臭异味 | 电话 | 固废 | 经核查，梁家营镇史家镇村，村西北侧垃圾池产生恶臭异味 | 是 | 6月27日，高碑店市执法局高度重视，立即责成第三方服务公司及时清理垃圾站的生活垃圾，并进行除臭 | 已办结
22 | SD3D5PD1ZHB000023 | 高碑店市 | 花溪墅二期 | 附近水泥工厂生产时产生扬尘，每晚产生噪音 | 电话 | 大气 | 经核查，花溪墅二期附近水泥工厂生产时产生扬尘，每晚产生噪音 | 是 | 6月27日，已与现场负责人进行沟通，严格控制生产时间禁止夜间生产和物料运输，同时加强厂区及周围道路洒水降尘，避免对北侧居民造成影响 | 已办结
23 | SD3D5PD1Z202506250024 | 莲池区 | 长城北大街1111号 | 东湖印象小区北侧空地建设临时停车场产生建筑垃圾、生活垃圾及扬尘 | 电话 | 固废 | 经核查，目前该项目处于停工状态，建筑垃圾系东湖印象小区施工期间的场地打灰产生的工程建筑垃圾和水泥块，施工完成后并未清运，属于遗留垃圾，该举报内容部分属实。 | 部分属实 | 一是加快施工进度。二是落实扬尘管控。 | 已办结
24 | SD3D5PD1ZHB000025 | 清苑区 | 保定市清苑区白团乡北白团村 | 地源科技公司内部存在大坑，有淤泥废水，污染地下水 | 电话 | 水 | 举报人本次所反映的问题于2025年2月份已向清苑区反映过，经调查核实，地源科技有限公司西侧大坑不在清苑区境内，不属于地源科技有限公司的厂区，举报点位属于莲池区丰台村。现场勘查时，坑内有少量雨水，区生态环境分局于2025年2月11日委托保定市民科检测有限公司对地源科技有限公司西侧大坑的坑底水及周边胡杨庄村居民地下水进行了取样检测，检测结果显示坑底水及居民地下水数据正常。目前，坑内及周边无淤泥废水，通过巡查未发现明渠、管道及暗管向坑内排水，但是时逢下雨季节，坑内会积存雨水。 | 是 |  | 已办结
25 | SD3D5PD1ZHB000026 | 高阳县 | 西演镇延福村西 | 村名家中养牛，粪便随意堆放，产生异味 | 电话 | 固废 | 西演镇延福村西于**在自家院内饲养肉牛15头，喂牛饲料占用胡同，并存在粪水外流，产生异味现象。西演镇及延福村委会已督促其清理饲料和堆放在院内的粪便，并喷洒除臭剂。同时，加强日常监督，定期清除粪便，喷洒除臭剂，减轻异味影响。 | 是 | 一是对占用胡同的饲料进行清理；二是督促养殖户对现场堆放在院内的粪便进行清理，并喷洒除臭剂；三是督促其定期清理粪便和喷洒除臭剂。 | 已办结
26 | SD3D5PD1Z202506250027 | 莲池区 | 五尧乡丰台村 | 霍**在村南侧大坑排放污水投放垃圾 | 电话 | 水,固废 | 经核查，莲池区五尧乡丰台村村南大坑为金线河河道，已列入保定市水利局金线河整治范围。位于莲池区五尧乡丰台村与清苑区白团乡北白团村交界处。该坑西侧为乡村道路，东侧原为砖厂（已消亡），北侧为荒地，南侧为保定市地源环保科技有限公司（属清苑区白团乡北白团村），该公司为建筑垃圾消纳场。该公司存在倾倒建筑垃圾过界至五尧辖区现象，大坑坑底有雨水积存痕迹，目前无水，无新增倾倒痕迹，该举报内容部分属实。 | 部分属实 | 一是加快施工进度。二是落实扬尘管控。 | 正在办理
27 | SD3D5PD1ZHB000028 | 清苑区 | 孙村乡戎官营村 | 戎**门前堆放垃圾 | 电话 | 固废 | 戎**家门前所堆放的是建房原材料（临时存放）石板、木梁、砖，未发现有生活及建筑垃圾。经走访及村干部反映，戎**与邻居之间存在矛盾纠纷，村干部调解多次未说合。 | 是 | 目前已经反馈至包村领导处，下一步将由包村干部及司法所共同化解矛盾。 | 已办结
28 | SD3D5PD1ZHB000030 | 清苑区 | 白团乡北白团村 | 地源科技公司原来是砖厂，内部大坑存在建筑垃圾 | 电话 | 固废 | 该点位为北白团村原砖窑大坑，地源环保科技有限公司于2020年开始租赁，租赁期限为2020年6月至2040年6月。经过市执法局组织相关部门验收后于2020年10月批准收纳建筑垃圾。2020年11月20日经市、区两级审批，该点位成为保定市城市管理综合行政执法局解决保定市建筑垃圾“围城”的建筑垃圾消纳场。因该消纳场已经填满，区域部分建筑垃圾高出地面2米左右，清苑区执法局请示区政府对其进行了关停。关停后该消纳场由白团镇政府进行属地管理。 | 是 | 2025年初区执法局请示市执法局并前往省住建厅咨询堆填场封场事宜，区执法局联合组织相关部门对保定市地源环保科技有限公司进行了封场。 | 已办结
29 | SD3D5PD1ZHB000031 | 竞秀区 | 颉庄乡郝庄村 | 村西侧前期地下河道修管道，将污水排放到耕地中，雨季返水 | 电话 | 水 | 经核查，投诉人反映问题为2019年整治城市黑臭水体，竞秀区住建局对郝庄村工业区直排入河排污口进行了截流，建设污水提升泵站，将污水导入七一路市政污水管网，解决了污水外溢到耕地的问题。由于近两年极端降雨天气较多，加上地下管道年久失修，导致降暴雨后出现污水外溢情况。 | 是 | 6月27日，竞秀区政府主管副区长到现场盯办问题整改。 | 正在办理
30 | SD3D5PD1ZHB000032 | 竞秀区 | 富昌路西堤路大堤口向西到富昌屯 | 产生施工扬尘 | 电话 | 大气 | 经核查，该点位为富昌屯村对村内道路维修，未落实扬尘管控措施。 | 是 | 6月27日，竞秀区区政法委带领工作人员到富昌屯村盯办问题整改，对施工负责人进行了约谈，要求施工方严格落实《河北省扬尘污染防治办法》，落实施工路段抑尘工作措施。 | 已办结
31 | SD3D5PD1ZHB000033 | 清苑区 | 河北交建集团 | 排放生产沥青废气 | 电话 | 大气 | 保定交建公路养护有限公司环保手续齐全，排污许可证在有效期内。现场检查时，企业正常生产，污染治理设施正常运行。对该企业的生产设备运行记录、环保设施运行记录、分表计电的运行情况进行检查，均正常。依据排污许可证管理要求，该企业委托保定市民科环境检测有限公司于 2025年5月15日至2025年5月25日对保定交建公路养护有限公司废气进行了监测。监测期间，污染治理设施正常运行，监测报告显示，该企业有组织废气中沥青加热搅拌工序处理设施排气筒 FQ-00746 苯并[a]芘和沥青烟监测结果，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 二级标准限值，符合排放标准。现场检查时，与碧桂园清苑新城松苑小区相邻的厂界附近无明显沥青气味，紧邻沥青混凝土生产车间有沥青气味，通过现场查看，存储沥青的储罐以及输送管道为全密闭状态，该企业生产环节密闭的比较到位，所有废气全部引入催化燃烧设备处理。由于该企业所属行业的特殊性，沥青混凝土运输车在运输过程中，虽然进行了苫盖，但由于温度较高，在经过企业南侧地磅（靠近碧桂园清苑新城松苑小区北侧），过磅时，须停留2-3分钟时间（正常生产时日均出入约40辆次），运输车辆会有沥青气味飘散到空气中。 | 是 | 已要求企业精细化管控，并指导企业做出如下措施：一、对生产环节个别薄弱部位增加废气引风管道，增大引风量，确保废气的收集效果。二、指导企业将沥青运输路线进行调整，由厂区西南侧运输路线（小区紧邻该厂区南侧）调整到厂区东北侧，尽量加大沥青混凝土运输车辆与小区的距离，减少对小区的影响（大门口因地理位置原因无法改变到其它位置）。三、在沥青混凝土生产时，要求公司安排专人全程巡查，确保运输车辆苫盖到位，并出入东北侧运输路线，尽量减少对小区的影响。目前，企业已按照措施整改完成。 | 已办结
32 | SD3D5PD1ZHB000034 | 定兴县 | 柳卓乡东江村 | 高速公路两侧挖沙产生扬尘 | 电话 | 大气 | 经核查确认，信访反映问题区域位于定兴县柳卓乡东江村东南方向，该区域存在未经相关部门审批许可的非法挖沙作业行为。 | 是 | 一是责令违法当事人立即停止非法挖沙行为，并对涉案土地进行平整和翻耕，恢复土地原有的耕种条件。二是在该区域周边设置防护网，构建物理隔离屏障，从源头上杜绝非法采砂行为再次发生。 | 已办结
33 | SD3D5PD1ZHB000035 | 涿州市 | 冠云路东河村 | 新华保险后身居民将宅基地拆除搭建围挡进行养殖产生异味 | 电话 | 大气 | 1.具体排查情况 （1）涿州市农业农村局工作人员在新华保险公司点位附近发现有农户养殖生猪的设施，通过现场排查，了解到该农户目前无生猪存栏，从现场养殖痕迹看已空栏多日，且养殖设施面积较小，非规模养殖场，并未闻到异味。市农业农村局工作人员对该农户进行生物酵素使用技术指导，对原有的养殖设施及场地进行喷洒。 （2）保定市生态环境局涿州市分局在新华保险后身的东河村内发现2处宅基地内散养家禽的情况：第一处在围挡内搭建了养殖棚，面积约10平方米，养鸡约30只；第二处在废弃民房内养殖，面积约30平方米，养鹅3只、鸡10余只。2处农户散养点位现场均没有养殖人员，在点位附近及周边未闻到明显异味。 | 不属实 |  | 已办结
34 | SD3D5PD1ZHB000036 | 清苑区 | 松苑小区附近河北交建集团 | 沥青厂24小时排放气体产生化学气味 | 电话 | 大气 | 保定交建公路养护有限公司环保手续齐全，排污许可证在有效期内。现场检查时，企业正常生产，污染治理设施正常运行。对该企业的生产设备运行记录、环保设施运行记录、分表计电的运行情况进行检查，均正常。依据排污许可证管理要求，该企业委托保定市民科环境检测有限公司于 2025年5月15日至2025年5月25日对保定交建公路养护有限公司废气进行了监测。监测期间，污染治理设施正常运行，监测报告显示，该企业有组织废气中沥青加热搅拌工序处理设施排气筒 FQ-00746 苯并[a]芘和沥青烟监测结果，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 二级标准限值，符合排放标准。现场检查时，与碧桂园清苑新城松苑小区相邻的厂界附近无明显沥青气味，紧邻沥青混凝土生产车间有沥青气味，通过现场查看，存储沥青的储罐以及输送管道为全密闭状态，该企业生产环节密闭的比较到位，所有废气全部引入催化燃烧设备处理。由于该企业所属行业的特殊性，沥青混凝土运输车在运输过程中，虽然进行了苫盖，但由于温度较高，在经过企业南侧地磅（靠近碧桂园清苑新城松苑小区北侧），过磅时，须停留2-3分钟时间（正常生产时日均出入约40辆次），运输车辆会有沥青气味飘散到空气中。 | 是 | 已要求企业精细化管控，并指导企业做出如下措施：一、对生产环节个别薄弱部位增加废气引风管道，增大引风量，确保废气的收集效果。二、指导企业将沥青运输路线进行调整，由厂区西南侧运输路线（小区紧邻该厂区南侧）调整到厂区东北侧，尽量加大沥青混凝土运输车辆与小区的距离，减少对小区的影响（大门口因地理位置原因无法改变到其它位置）。三、在沥青混凝土生产时，要求公司安排专人全程巡查，确保运输车辆苫盖到位，并出入东北侧运输路线，尽量减少对小区的影响。目前，企业已按照措施整改完成。 | 已办结
35 | SD3D5PD1ZHB000037 | 徐水区 | 漕河镇中所营村 | 银虹泵业油漆产生异味 | 电话 | 大气 | 现场检查时，该公司喷漆工序未生产，该公司喷漆工序产生的废气由集气罩收集后，通过管道进入治污设施（过滤棉+二级活性炭）处理后，由15米烟筒排出。现场调阅该公司治污设施运行记录、活性炭更换记录等台账与分表计电用电情况进行核对，未发现企业存在相关违法行为。现场开启治污设施设备正常运转。2025年5月28日，该公司委托河北未派环保科技有限公司对废气、噪音进行采样监测，2025年6月24日出具检测报告，依据监测报告显示，该公司外排废气与产生噪音检测数据均达标。 | 不属实 |  | 已办结
36 | SD3D5PD1ZHB000038 | 徐水区 | 遂城镇小马各庄村 | 村内易保线路段路东布料加工点有布料异味 | 电话 | 大气 | 经查，徐水区遂城镇小马各庄村易保路东布料加工点2025年5月29日注册登记营业执照，统一社会信用代码：92130609MAEKHKMC6J，名称为徐水区轻游座垫厂(个体工商户)，经营者杨志鹏，经营范围一般项目:家用纺织制成品制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；注册地址为保定市徐水区遂城镇小马各庄村永安街99号。该厂主要生产设备14台缝纫机，原辅材料牛津布。主要生产工艺为牛津布缝纫，该厂南侧、北侧、东侧为居民，西侧为易保公路，现场检查时无异味产生。依据建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）及固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)核实,该厂无需办理相关环保手续。 | 不属实 |  | 已办结
37 | SD3D5PD1ZHB000039 | 徐水区 | 大王店镇西樊村 | 村内正街路北加工点布料异味 | 电话 | 大气 | 经查，反映人反映的点位于保定市徐水区大王店镇西樊村六区31号，租用西樊村村民霍茂义门脸房，占地面积约160平米，南侧是西樊村正街、东侧是村道隔道是居民住宅、北侧是居民住宅、西侧是空地。营业执照名称徐水区旅行座垫厂，负责人杨志朋。现场该加工点正在生产，主要生产设备为缝纫机20台，产品为缝纫加工折叠椅垫子，主要原料牛津布，主要生产工艺为牛津布缝纫。该厂生产过程中不产生异味。依据建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）及固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)核实,该厂无需办理相关环保手续。 | 不属实 |  | 已办结
38 | SD3D5PD1Z202506250039 | 莲池区 | 焦庄乡南环新发地市场 | 每天18:00左右市场东侧道路超载车辆经过产生扬尘以及噪音 | 电话 | 大气 | 经核查，市场东侧道路位于西韩蒋村村南小路，此路部分硬化，运送蔬菜、瓜果等大型车辆过往较多故产生扬尘，该举报内容情况属实。 | 是 | 一是限制进入市场车辆慢行。二是定期洒水降尘。 | 已办结
39 | SD3D5PD1ZHB000041 | 唐县 | 双峰峪村双峰路 | 向往双峰路村北存在采砂扬尘 | 电话 | 大气 | 通过现场走访和无人机飞航，双峰路村无双峰路，该村主路为幸福路。双峰峪村村北（唐县县域内）无开采痕迹和采砂行为。 | 否 | 无 | 已办结
40 | SD3D5PD1ZHB000042 | 涿州市 | 百尺竿镇东沙沟村 | 拒马河认为再次电鱼产生死鱼污染水源 | 电话 | 水 | 经核查，东沙沟村位于我市东城坊镇，接到交办问题后，涿州市高度重视，包联副市长杨越同志亲自带队，组织涿州市农业农村局和东城坊镇政府于2025年6月27日到反映地点进行走访调查，经核查该举报问题不属实。共出动执法人员8人次，现场走访钓鱼群众6人。该地点有多名群众进行休闲垂钓，未发现有电鱼产生死鱼污染水源的情况。 | 不属实 |  | 已办结
41 | SD3D5PD1ZHB000043 | 涞源县 | 文兴路 | 每天12点与24点滨湖四期北门附近存在烧焦鸡毛腥臭味道 | 电话 | 大气 | 经核查，举报所在异味产生源为玖兴公司20万吨肉鸡加工及3万吨鸡肉熟食深加工项目蛋白粉车间，该企业各项环保手续齐全，4月份进行检测，气体排放符合标准，遇有静稳天气，空气不易流动，难以向上向远扩散，阶段性产生轻微异味。 | 部分属实 | 6月26日，涞源县主管副县长组织县生态环境局、县农业农村局到玖兴公司现场盯办整改，该企业立即对生产设备进行检修，并做技改前期工作，目前已无异味排放。 | 已办结
42 | SD3D5PD1ZHB000044 | 顺平县 | 234省路保阜路 | 每天凌晨肠衣城路口至昊成能源公司路段存在异味 | 电话 | 其他 | 6月27日凌晨1点经过核查肠衣基地路口至昊成能源公司路段共涉及村庄两个，分别为蒲上镇东南蒲村和伍郎村，工作人员对道路两侧延伸100米村庄及闲置大院进行排查，1、发现此路段污水管道有三个观察井敞开，由于夏季高温污水管网有异味溢出。2、此路段涉及三个工业企业点位，点位一：顺平县肠衣基地，肠衣基地以加工猪羊肠衣为主，肠衣本身为动物小肠，存在一定气味，由于夏季天气炎热，白天工作期间企业加工户采用空调降温，晚上下班后将车间窗户打开，造成有肠衣异味飘散，6月26日上午检查组对肠衣基地业主进行了宣传，要求夜间密闭窗户，避免异味的同时保护企业自身财产安全；点位二：保定晶泽光电技术有限公司，该公司主要生产红外锗镜片，生产过程中主要污染物为非甲烷总烃，夜间不生产；点位三：河北四正北方新型材料科技有限公司，目前该企业长期停产。排除工业园异味影响。 | 是 | 一、加强城区污水管网维护，定期开展管网巡查管护，发现问题立即整改。二是加强对肠衣基地日常管理，6月26日上午检查组对肠衣基地业主进行了宣传，要求夜间密闭窗户，避免异味的同时保护企业自身财产安全。三是加强夜间巡查，将持续加大对此路段的巡查力度，坚决杜绝群众反映问题发生。 | 已办结
43 | SD3D5PD1ZHB000045 | 涞源县 | 文兴路 | 每天12点与24点滨湖四期北门附近存在烧焦鸡毛腥臭味道 | 电话 | 大气 | 经核查，举报所在异味产生源为玖兴公司20万吨肉鸡加工及3万吨鸡肉熟食深加工项目蛋白粉车间，该企业各项环保手续齐全，4月份进行检测，气体排放符合标准，遇有静稳天气，空气不易流动，难以向上向远扩散，阶段性产生轻微异味。 | 部分属实 | 6月26日，来源新主管副县长组织县生态环境局、县农业农村局到玖兴公司现场盯办整改，该企业立即对生产设备进行检修，并做技改前期工作，目前已无异味排放。 | 已办结
44 | SD3D5PD1ZHB000046 | 涞源县 | 金福家园 | 小区内自来水存在水垢白色沉淀 | 电话 | 水 | 第一时间安排城区供水运营企业工作人员和河北新勘环境检测有限公司到金福家园小区现场随机抽取3户取水样。经现场核实，水样静止5分钟后样品性状为澄清、无色、无异味。 | 否 | 通过群众走访，填写水质情况调查问卷并向小区宣传自来水中的水垢主要是水中的钙、镁离子等矿物质在加热反应时生成的碳酸钙、氢氧化镁等物质难溶于水，会以固体颗粒的形式析出。这些颗粒最初悬浮在水中，随后会逐渐附着在容器（如水壶、水管）的内壁上，不断积累后形成白色或灰白色的水垢，水垢是硬水地区的常见现象，水垢本身不含有害物质，也不会对健康造成影响，是一种正常的化学现象。 | 已办结
45 | SD3D5PD1ZHB000047 | 唐县 | 仁厚镇麻黄头村 | 村康**在村西侧养殖厂养羊产生异味 | 电话 | 大气 | 康**在自家住房旁从事养羊，2013年开始散养几十只，后来规模逐渐扩大，近两年将养殖规模扩至400只左右。根据《三区划定方案》要求，该养殖户没有在禁养区内。因养殖区域与邻居离得较近，产生的异味影响周边居民日常生活。 | 是 | 协助养殖户寻找合适养殖场地，并协调运输车辆，于7月2日前将400只羊全部迁移完毕。并对原养殖区域的粪便进行全面清理，使用消毒剂对场地进行多轮消杀 | 已办结
46 | SD3D5PD1ZHB000048 | 白沟新城 | 清梧街支路 | 道路施工扬尘 | 电话 | 大气 | 6月26日，收到线索后第一时间对所反映的问题进行核实，情况基本属实，施工现场存在部分裸土未苫盖的情况。 | 是 | 一是对暂时不施工的作业面全部用防尘网苫盖；二是对施工场地的出入口设置防尘毛毡；三是全面清洗施工工地进出口，杜绝带泥上路。 | 已办结
47 | SD3D5PD1ZHB000049 | 高新区 | 银杏路与康泰街交叉口 | 保莱塑料厂烧焦塑料味道并伴有黑烟 | 电话 | 大气 | 经核查，举报中反映的工厂为保定宝来塑料包装材料有限公司，位于朝阳北大街西侧、银杏路北侧，成立于1998年，隶属于原河北宝硕集团，环评文件由河北省环保局审批、保定市环保局验收。该企业主要生产设备是一条法国进口的双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）生产线，原材料有聚丙烯颗粒、母料等，产品为食品、烟等塑料包装内膜。生产工艺：配料、混合、挤出、厚片成型、测厚、纵向拉伸、横向拉伸、切边、测厚、电晕处理、收卷、时效处理、分切、成品。其中在熔融、挤出、纵向拉伸、横向拉伸、电晕处理等工艺产生废气，破碎工序产生粉尘。配套废气治理设施建设情况：2017年，该企业按照全市有机废气治理要求进行了治理，加装了废气治理设施，经检测各排气口废气污染物达标排放；2019年随着北侧国宅华府小区居民陆续入住，在原有废气治理设施基础上进行了深度治理，一是挤出、纵向拉伸工序废气采用工业油烟净化器+活性炭吸附装置处理；二是横向拉伸工序废气采用洗涤塔+工业油烟净化器+UV光氧废气净化器+活性炭吸附箱处理；三是电晕表面处理工序采用臭氧分解器处理；四熔融工序废气采用除雾器+工业油烟净化器+活性炭吸附装置处理。2025年3月19日，高新区生态环境分局委托检测单位对该企业进行监督性监测，结果显示，3个排气筒非甲烷总烃最大小时均值0.94mg/m3，厂界无组织非甲烷总烃小时均值0.3mg/m3，均达到《河北省工业企业挥发性有机物排放控制标准》。该企业2024年9月份自行监测报告显示，排气筒、厂界下风向无组织和臭气浓度均达标排放。 | 部分属实 | 经核查，举报中反映的工厂为保定宝来塑料包装材料有限公司，位于朝阳北大街西侧、银杏路北侧，成立于1998年，隶属于原河北宝硕集团，环评文件由河北省环保局审批、保定市环保局验收。该企业主要生产设备是一条法国进口的双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）生产线，原材料有聚丙烯颗粒、母料等，产品为食品、烟等塑料包装内膜。生产工艺：配料、混合、挤出、厚片成型、测厚、纵向拉伸、横向拉伸、切边、测厚、电晕处理、收卷、时效处理、分切、成品。其中在熔融、挤出、纵向拉伸、横向拉伸、电晕处理等工艺产生废气，破碎工序产生粉尘。配套废气治理设施建设情况：2017年，该企业按照全市有机废气治理要求进行了治理，加装了废气治理设施，经检测各排气口废气污染物达标排放；2019年随着北侧国宅华府小区居民陆续入住，在原有废气治理设施基础上进行了深度治理，一是挤出、纵向拉伸工序废气采用工业油烟净化器+活性炭吸附装置处理；二是横向拉伸工序废气采用洗涤塔+工业油烟净化器+UV光氧废气净化器+活性炭吸附箱处理；三是电晕表面处理工序采用臭氧分解器处理；四熔融工序废气采用除雾器+工业油烟净化器+活性炭吸附装置处理。2025年3月19日，高新区生态环境分局委托检测单位对该企业进行监督性监测，结果显示，3个排气筒非甲烷总烃最大小时均值0.94mg/m3，厂界无组织非甲烷总烃小时均值0.3mg/m3，均达到《河北省工业企业挥发性有机物排放控制标准》。该企业2024年9月份自行监测报告显示，排气筒、厂界下风向无组织和臭气浓度均达标排放。 | 已办结
48 | SD3D5PD1ZHB000050 | 望都县 | 昌平街 | 昌兴盛景园小区北侧大坑内存在大量垃圾 | 电话 | 固废 | 经调查走访核实，该问题属实。东关昌平街昌兴盛景园小区北侧大坑内存在垃圾堆积现象。 | 是 | 分阶段性清理，目前已对东侧完成清理，后续清理工作正在有序进行，预计7月4日前完成清理。 | 正在办理 | 东关社区主管环保责任人通报批评在全镇大会做表态发言。社区包片干部诫勉。
49 | SD3D5PD1Z202506260017 | 莲池区 | 直隶花园小区西侧道路 | 露天排水沟，存在恶臭 | 电话 | 水 | 经核查，直隶花园小区西侧道路，露天排水沟，存在恶臭。该举报内容属实。 | 是 | 加快施工进度，及时对接市政污水管网 | 正在办理