高阳县

2025年第4季度生活饮用水水质公示信息

根据省市相关文件要求，现将我县城区生活饮用水监测信息进行公示。全县设置城区监测点6个，包括：地表水水厂、阳光庄园、上林苑小区、龙泉小区、嘉禾小区、学府名苑。监测项目为浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群6个项目。水质样品结果按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）进行评价。2025年第4季度6个监测点水样6项指标全部合格。

附件：高阳县2025年第4季度水质监测结果

高阳县卫生健康局

2025年11月20日

附件：

高阳县2025年第4季度水质监测结果

| 采或送样单位：高阳县疾控中心 样品性状及规格：无色液态、2.5L塑料桶、500mL无菌采水袋 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验依据:GB/T5750-2023 检验项目：理化、微生物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采水地点 | 浑浊度（1）NIU | 臭和味 | 肉眼可见物 | 色度 （铂钴色度单位） | 总大肠菌群 （MPN/100mL或CFU/100mL） | 菌落总数 （CFU/mL） | 结果判定 |
| 地表水水厂 | <1 | 无 | 无 | ﹤5 | 未检出 | 2 | 合格 |
| 龙泉花园小区 | <1 | 无 | 无 | ﹤5 | 未检出 | 3 | 合格 |
| 阳光庄园小区 | <1 | 无 | 无 | ﹤5 | 未检出 | 3 | 合格 |
| 学府名苑小区 | <1 | 无 | 无 | ﹤5 | 未检出 | 4 | 合格 |
| 嘉禾小区 | <1 | 无 | 无 | ﹤5 | 未检出 | 3 | 合格 |
| 上林苑小区 | <1 | 无 | 无 | ﹤5 | 未检出 | 2 | 合格 |
| 采或送样单位：高阳县疾控中心 样品性状及规格：无色液态、2.5L塑料桶+500mL无菌水样采集袋 |  |  |  |  |  |  |  |